АДМИНИСТРАЦИЯ  КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.07.2011		№         738

г. Колпашево

О передаче  имущества из муниципальной

казны     муниципального        образования

« Колпашевский район»   в  собственность

муниципального                       образования

«Колпашевское  городское        поселение»

В  соответствии с решением Думы Колпашевского района от 13.07.2010 № 875 «Об утверждении положения о порядке управления и распоряжения имуществом, его приватизации и использования доходов от приватизации и использования имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Колпашевский район» на основании ходатайства муниципального образования «Колпашевское городское поселение» от 14.07.2011   № 1064/11, обоснования МКУ «Агентство» от 21.07.2011   № 01-07/750

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Безвозмездно передать из муниципальной казны муниципального образования «Колпашевский район» в собственность муниципального образования «Колпашевское городское поселение» имущество согласно приложению.

2. Внести информацию, указанную в п.1 настоящего постановления, в реестр объектов собственности муниципального образования «Колпашевский район».

3. Указанные в п.1, 2 настоящего  постановления мероприятия провести  и.о.директора муниципального казённого учреждения «Агентство по управлению муниципальным имуществом и размещению муниципального заказа» С.А.Клишину в соответствии с действующим законодательством.

## 4. Контроль за выполнением  постановления оставляю за собой.

Глава района                                                                          В.И.Шафрыгин

С.А.Клишин

5 18 12

Приложение  к постановлению

Администрации

Колпашевского района

от   26.07.2011	 № 738

ПЕРЕЧЕНЬ

| имущества, передаваемого из муниципальной казны муниципального образования "Колпашевский район" в собственность муниципального образования «Колпашевское городское поселение» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № п/п | Наименование | Местонахождение | Индивидуализирующие характеристики | Балансовая стоимость (тыс. руб.) |  |
|  | 1 | Котел 1/9-1 | Томская область, г. Колпашево, ул. Победы, 84, стр.57 | Паровой котел (переведен в водогрейный режим) рабочее давление 6кг/см2. Производительность- 0,7 Гкал/ч. Установлен – в котельной 3/55 | 672,766 |  |
|  | 2 | Котел 1/9-1 | Томская область, г. Колпашево, ул. Победы, 84, стр.57 | Паровой котел (переведен в водогрейный режим) рабочее давление 6кг/см2. Производительность- 0,7 Гкал/ч. Установлен – в котельной 3/55 | 672,766 |  |
|  | 3 | Котел 1/9-1 | Томская область, г. Колпашево, ул. Победы, 84, стр.57 | Паровой котел (переведен в водогрейный режим) рабочее давление 6кг/см2. Производительность- 0,7 Гкал/ч. Установлен – в котельной 3/55 | 578,892 |  |
|  | 4 | Котел КВР 0,7 | Томская область, г. Колпашево, ул. Победы, 84, стр.57 | Котел водогрейный, рабочее давление 6 кг/см2, температура нагрева воды до 115 гр.С. Производительность – 0,7 МВт/ч Установлен – в котельной 3/55 | 518,580 |  |
|  | 5 | Котел КВР 0,7 | Томская область, г. Колпашево, ул. Победы, 84, стр.57 | Котел водогрейный, рабочее давление 6 кг/см2, температура нагрева воды до 115 гр.С. Производительность – 0,7 МВт/ч Установлен – в котельной 3/55 | 518,580 |  |
|  | 6 | Вентилятор ВД 3,5 | Томская область, г. Колпашево, ул. Победы, 84, стр.57 | Производительность 2200 м3/ч, напор 30 кг/см2 | 4,200 |  |
|  | 7 | Вентилятор ВД 2,7 | Томская область, г. Колпашево, ул. Победы, 84, стр.57 | Производительность 1100 м3/ч, напор 15 кг/см2 | 34,520 |  |
|  | 8 | Вентилятор ВД 2,7 | Томская область, г. Колпашево, ул. Победы, 84, стр.57 | Производительность 1100 м3/ч, напор 15 кг/см2 | 34,520 |  |
|  | 9 | Дымосос ДН-8 | Томская область, г. Колпашево, ул. Победы, 84, стр.57 | Дымосос ДН-8. Производительность- 10460 м3/час, напор 143 кг/см2. Установлен – в котельной 3/55 | 49,000 |  |
|  | 10 | Дымосос ДН-8 | Томская область, г. Колпашево, ул. Победы, 84, стр.57 | Дымосос ДН-8. Производительность- 10460 м3/час, напор 143 кг/см2. Установлен – в котельной 3/55 | 32,800 |  |
|  | 11 | Дымосос ДН-9 | Томская область, г. Колпашево, ул. Победы, 84, стр.57 | Дымосос ДН-9. Производительность- 14900 м3/час, напор 181 кг/см2. Установлен – в котельной 3/55 | 28,100 |  |
|  | 12 | Насос Д160-30 | Томская область, г. Колпашево, ул. Победы, 84, стр.57 | Насос сетевой , типа Д. Производительность- 160м3/час, напор 30 м. Установлен- в котельной 3/55 | 9,114 |  |
|  | 13 | Насос К 90-20 | Томская область, г. Колпашево, ул. Победы, 84, стр.57 | Насос сетевой консольный. Производительность- 90 м3/час, напор 20 м. Установлен – в котельной 3/55 | 8,612 |  |
|  | 14 | Насос СД 100/40 | Томская область, г. Колпашево, ул. Победы, 84, стр.53 | Насос фекальный, типа СД. Производительность – 100 м3/час, напор 40 м.Установлен – в КНС 3/75 | 105,352 |  |
|  | 15 | Насос СМ 100-65-200/2 | Томская область, г. Колпашево, ул. Победы, 84, стр.53 | Насос фекальный, типа СМ. Производительность – 100 м3/час, напор 65 м.Установлен – в КНС 3/75 | 105,352 |  |
|  | 16 | Насос СД100-40 | Томская область, г. Колпашево, ул. Победы, 84, стр.53 | Насос фекальный, типа СД. Производительность – 100 м3/час, напор 40 м.Установлен – в КНС 3/75 | 62,812 |  |
|  | 17 | Глубинный насос ЭЦВ 5-6,3-80 | Томская область, г. Колпашево, ул. Гоголя, 91, стр.3 | Производительность 6,3 м3/час, напор 80 м. Установлен- ВНС 4/28 | 10,289 |  |