Памятка

по правилам безопасного поведения при пожаре в квартире, доме

При возникновении пожара в квартире, частном доме (помещении) необходимо:

1. В начальной стадии пожара можно попытаться потушить его, используя имеющиеся средства пожаротушения (огнетушители, внутренние пожарные краны, покрывала, песок, воду и др.). Следует помнить, что горящие электроприборы, сначала необходимо обесточить, а потом приступать к тушению.

2. Если огонь не удалось потушить, то необходимо сообщить о пожаре сотрудникоам пожарной охраны по телефону 01, по сотовому телефону – 112, в Единую дежурно-диспетчерскую службу Колпашевского района по телефону 5-10-19 и принять меры к эвакуации людей из горящего помещения.

3. Если пожар произошел вне помещения (в коридоре или подъезде), и пути эвакуации отрезаны огнем и дымом, выходить из помещения смертельно опасно. Необходимо плотно закрыть входную дверь и мокрыми тряпками заткнуть щели, повесить на дверь одеяло (простынь) смоченное водой. Создать запас воды. Дыхательные пути прикрыть влажной тканевой повязкой (полотенцем). В случае образования опасной концентрации дыма и повышении температуры выйти из помещения на балкон, плотно закрыв за собой дверь. Свое местонахождение надо обозначить голосом или подручными средствами (ткань, полотенце, прикрепленное к палке).

Порой причиной пожаров в частных домах являются неисправные печи и их                       неправильная эксплуатация. Поэтому при эксплуатации печей надо помнить:

1. Кладку печей и их ремонт поручать только печникам-профессионалам.

2. Все элементы печи должны быть побелены, чтобы на белом фоне легче было заметить появление трещин и копоти от проходящего через них дыма.

3. Топить печь можно не более 2-3 раза в сутки.

4. Продолжительность топки не более 1,5 часов.

5. Не использовать для растопки горючие жидкости.

6. Не оставлять топящуюся печь без присмотра.

Граждане! Соблюдение правил пожарной безопасности, пользования печным отоплением – гарантия вашей безопасности от возникновения пожаров.